## Máy Phát Điện
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ MODEL | S/L | GÍA LẺ | T/ TIỀN | THÔNG SỐ | ẢNH MINH HỌA
MÁY PHÁT ĐIỆN - MÁY PHÁT HÀN - MÁY BƠM TỰ HÀNH
I | Máy phát điện - Italy
| Hiệu - BERTOLI | 15F/ 100T |  | Call |  | Công suất dự phòng: 110kVA Công suất chuẩn: 100kVA/80Kw/3pha Nhiên liệu: Diesel Vỏ siêu chống ồn
II | Máy phát điện - Thượng Hải - T. Quốc |  |  | Call
| Hiệu - Kipor | KGE 2500X |  | Call |  | Công suất dự phòng: 2,2kVA Công suất: 2,0kVA/2,0Kw/1pha Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động: Bằng tay
|  | KGE 4000X |  | Call |  | Công suất dự phòng: 3,3kVA Công suất: 3,0kVA/3,0Kw/1pha Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động: Bằng tay | Như hình trên
|  | KGE 6500X |  | Call |  | Công suất dự phòng: 5,5kVA Công suất: 5,0kVA/5,0Kw/1pha Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động: Bằng tay | Như hình trên
|  | KGE 6500E |  | Call |  | Công suất: 5,0kVA/5,0Kw/1pha Công suất dự phòng: 5,5kVA Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động : Đề nổ | Như hình trên
|  | KDE 6500T |  | Call |  | Công suất dự phòng: 5,5kVA Công suất: 5,0kVA/5,0Kw/1pha Nhiên liệu: Diesel Loại chống ồn Khởi động : Đề nổ
|  | KDE 6500E3 |  | Call |  | Công suất: 5,0kVA/5,0Kw/3pha Công suất dự phòng: 5,5kVA Nhiên liệu: Diesel Loại khung trần Khởi động : Đề nổ
|  | KDE 12STA3 |  | Call |  | Công suất dự phòng: 10,5kVA Công suất: 9,5kVA/3pha Nhiên liệu: Diesel Loại chống ồn Khởi động : Đề nổ
|  | KDE 19STA |  | Call |  | Công suất dự phòng: 16,7kVA Công suất: 14,4kVA/1pha Nhiên liệu: Diesel Loại chống ồn Khởi động : Đề nổ | Như hình trên
|  | KDE25SS |  | Call |  | Công suất dự phòng: 20kVA Công suất: 18,5kVA/1pha Nhiên liệu: Diesel Loại siêu chống ồn Khởi động : Đề nổ | Như hình trên
| Máy hàn (tự hành) | KGE 12EW |  | Call |  | Công suất dự phòng: Công suất: 250A/5,0Kw/1pha Que hàn (mm): 1,6 -5,8 Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động : Tay
|  | KDE 180EW |  | Call |  | Công suất dự phòng: Công suất: 180A/2,8Kw/1pha Que hàn (mm): 1,6 -4.0 Nhiên liệu: Diesel Loại khung trần Khởi động : Tay
III | Máy phát điên - Kama - Trung Quốc | KDE 30T3 |  | Call |  | Công suất dự phòng: 35kVA/28Kw Công suất: 31,25kVA/25Kw/3pha Nhiên liệu: Diesel Loại chống ồn Khởi động : Đề nổ
IV | Honda - Thái Lan | EC2500X |  | Call |  | Công suất dự phòng: 2,2kVA Công suất: 2,0kVA/2,0Kw/1pha Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động: Bằng tay
V | Máy phát điên - T. Quốc - Hiệu Dreno | SH 4000 |  | Call |  | Công suất dự phòng: 3,3kVA Công suất: 3,0kVA/3,0Kw/1pha Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động: Bằng tay
|  | DXE 6500 |  | Call |  | Công suất dự phòng: 5,5kVA Công suất: 5,0kVA/5,0Kw/1pha Nhiên liệu: Xăng Loại khung trần Khởi động: Bằng tay
VI | Đầu nổ (động cơ tự hành) Trung Quốc
|  | GX160 |  | Call |  | 5,5Hp
|  | GX168 |  | Call |  | 6,5Hp
|  | 173F |  | Call |  | 8Hp
|  | 177F |  | Call |  | 9Hp
|  | GX 340 (182F) |  | Call |  | 11Hp
VII | Máy bơm nước (tự hành)
|  | WP20 |  | Call |  | 36m3/h
|  | WP30 |  | Call |  | 60m3/h